РАДИОМЕТР  РАДОНА

РГА-04

№

Паспорт

МГФК 324124.004 ПС

Москва, 2006г.

|  | 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Радиометр радона РГА-04 (СЭР) МГФК 324124.004 Заводской номер Дата изготовления Предприятие-изготовитель – ООО «НТМ-Защита» Сертификат RU.C.38.002.A № 10242 выдан 8 июня 2001г. Срок действия до июня 2006г. 1.2. Радиометр радона РГА-04 (СЭР) МГФК 324124.004 (далее по тексту радиометр) предназначен для проведения измерений объемной активности (ОА) радона-222 в воздухе жилых и рабочих помещений, а также на открытом воздухе в пределах эксплуатационных параметров радиометра. 1.3. Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, С .......... от +5 до +35; - относительная влажность при температуре окружающего воздуха +25С, % .... до 80; - атмосферное давление от 700 до 820 мм.рт.ст. 1.4. Условия хранения: - закрытые помещения с естественной вентиляцией; - температура окружающего воздуха, С ... от минус 5 до +40; - относительная влажность воздуха при температуре +25С до 98%. |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 2 |

|  | 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1. Номинальные и фактические значения основных технических характеристик радиометра приведены в таблице 1. Таблица 1 |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 3 |

|  | 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1. В комплект радиометра входят изделия и эксплуатационная документация, указанные в таблице 2. Таблица 2 |
| --- | --- |
|  |  | Обозначение | Наименование | Кол- во | Примечание |
|  |  | МГФК 324124.004 | Радиометр1 | 1 |  |
|  |  |  | Блок питания БПТ-01 | 1 | Сетевой блок питания. Он же зарядное устройство |
|  |  |  | Сумка укладочная ОСТ 17.839.80 | 1 | Сумка для хранения и транспортировки |
|  |  |  | Дискета 3,5’’ | 1 | Дискета с программным обеспечением |
|  |  | кР 18446736.10.20 | Кабель с разъемами | 1 | Для связи радиометра с персональным компьютером |
|  |  | МГФК 324124.004 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  |  | МГФК 324124.004 РЭ | Руководство по эксплуатации с методикой поверки | 1 |  |
|  | 1 - Радиометр снабжен встроенной аккумуляторной батареей (автономным источником питания), состоящей из 4 аккумуляторов типа GP 80AAKC |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 4 |

|  | 4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 4.1. Гарантийный срок эксплуатации радиометра устанавливается 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию. 4.2. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня приемки изделия потребителем. 4.3. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течении гарантийного срока эксплуатации производится предприятием- изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. 4.4. В случае устранения неисправностей в изделии (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течении которого радиометр был изъят. 4.5. Предприятие-изготовитель обеспечивает ремонт радиометра в течении всего срока послегарантийной эксплуатации по отдельному договору с потребителем. 4.6. Средний срок службы радиометра не менее 8 лет при условии замены полупроводникового детектора по мере выхода его из строя. Адрес изготовителя: 115409 г.Москва, Каширское ш., д.31 ООО «НТМ-ЗАЩИТА» т. (495) 3239308, 3239079, 3239279 факс (495) 3244394 |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 5 |

|  | 5. КОНСЕРВАЦИЯ 5.1. Консервация радиометра производится в закрытом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +15 до +40С и относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. 5.2. Консервация радиометра производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Вариант защиты В3-10. 5.3. По конструктивному признаку радиометр относится к группе III-I ГОСТ 9.014-78. |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 6 |

|  | 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 6.1. Радиометр радона РГА-04 МГФК 324124.004 № (заводской номер и год выпуска) упакован в ООО «НТМ-Защита» (наименование предприятия, на котором произведена упаковка) согласно требованиям, предусмотренными в действующей технической документации. Дата упаковки « " 200 г. Упаковку произвел (Ф.И.О., подпись) |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 7 |

|  | 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 7.1. Радиометр радона РГА-04 МГФК 324124.004 № (заводской номер) соответствует требованиям технических условий ТУ 6943-004-18446736-00 и признан годным для эксплуатации. (обозначение технических условий) Дата выпуска " " 200 г. М.П. Представитель ОТК (подпись) " " 200 г. |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 8 |

|  | 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 8.1. При выходе из строя радиометра в период гарантийного срока эксплуатации потребителем должен быть составлен рекламационный акт по форме Приложения «Б» о необходимости ремонта и отправки радиометра предприятию-изготовителю по адресу 115409 г.Москва, Каширское ш., д.31, ООО «НТМ-ЗАЩИТА» (адрес предприятия - изготовителя) или вызова его представителя по адресу (адрес предприятия - потребителя) 8.2. Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице 3. Таблица 3. |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 9 |

|  | 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 9.1. Радиометр радона РГА-04 МГФК 324124.004 № (заводской номер и год выпуска) введен в эксплуатацию « » 200 г. М.П. (подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию изделия) 10. УТИЛИЗАЦИЯ Радиометр не содержит химически и радиационно-опасных компонентов и стилизуется путем разборки. |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 10 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ А Перечень нормативно-технических документов, на которые приведены ссылки в данном документе. 1. ГОСТ 9.014-78 «ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.» |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 11 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Б УТВЕРЖДАЮ (руководитель эксплуатирующей организации) РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ № от « " 200_ г. на (тип средства измерения, заводской номер и год выпуска) Комиссия в составе: Председателя (ф.,и.,о.) и членов (ф.,и.,о.) с одной стороны и представителя (наименование предприятия - изготовителя, ф.,и.,о.) с другой стороны, ознакомившись с техническим состоянием изделия, установила: 1. (излагается суть претензий) 2. Изделие с начала гарантийного срока наработало (указать время наработки) 3. (описание внешнего проявления отказа, дата отказа; предполагаемая причина отказа; условия эксплуатации, в которых произошел отказ) Заключение комиссии: Подписи: |
| --- | --- |
|  |  |  |  | Лист |
|  | Изм. Лист | № Подпись Дата |  |  |
|  |  |  | МГФК 324124.004 ПС 12 |

# Text boxes

| № п/п | Наименование | номинальное | фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пределы допускаемой основной погрешности измерения во всем диапазоне не более, % | 30 |  |
| 2. | Диапазон измерения ОА радона-222, Бк⋅м-3 | 2  6.5⋅104 |  |
| 3. | Чувствительность, не менее, с-1⋅Бк-1⋅м3 | 0.5⋅10-5 |  |
| 4. | Уровень собственного фона не более, Бк⋅м-3 | 0.7 |  |
| 5. | Время непрерывной работы радиометра при питании от аккумуляторов при нормальных условиях не менее, суток | 7.0 |  |
| 6. | Объем измерительной камеры, л | 0.06 |  |
| 7. | Мощность, потребляемая радиометром от аккумуляторной батареи не более, Вт | 0.05 |  |

| Дата выхода из строя | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |