## Рабочая операция
Калькулятор величины и неопределенности эквивалентного уровня звука за смену LEX,8h по ГОСТISO 9612-2016
Стратегия на основе рабочей операции. В калькуляторе предусмотрено до 10 операций в течение рабочей смены.
| 1. | Очистить значения предыдущего ввода (серое поле)
| 2. | Для каждой операции ввести в столбец значения отдельных измерений эквивалентного уровня этой операции операции, (Lp,AeqT,mi – по ГОСТ Р ИСО 9612). Предусмотрено до 10-ти измерений каждой операции
| 3. | Если число измерений операции меньше10-ти, ввести тоько измеренные значения, остальные ячейки столбца остаются пустыми
| 4. | Для каждой операции ввести в столбец значения отдельных измерений ее продолжительности (Tmi - по ГОСТ Р ИСО 9612).
| 5. | Если число измерений продолжительности операции меньше10-ти, ввести тоько измеренные значения, остальные ячейки столбца остаются пустыми
| 6. | Если измерения продолжительности операции не проводились, а известны максимальное и минимальное значения продолжительности операции, ввести их в две первые строчки столбца.
| 7. | Учет неопределенности хронометража ведется автоматически. Если в исходных данных хронометража введено 2 одинаковых значения, то вклад неопределенности хронометража принимается несущественным.
| 8. | Если число операция меньше предусмотренных калькулятором 10-ти операций, оставшиеся поля значений должны оставаться пустыми
Исходные данные
Номер | Погрешн. СИ | ОПЕРАЦИЯ 1 |  | ОПЕРАЦИЯ 2 |  | ОПЕРАЦИЯ 3 |  | ОПЕРАЦИЯ 4 |  | ОПЕРАЦИЯ 5 |  | ОПЕРАЦИЯ 6 |  | ОПЕРАЦИЯ 7 |  | ОПЕРАЦИЯ 8 |  | ОПЕРАЦИЯ 9 |  | ОПЕРАЦИЯ 10
Измерения | 0.7 | Уровень | Длительность | Уровень | Длительность | Уровень | Длительность | Уровень | Длительность | Уровень | Длительность | Уровень | Длительность | Уровень | Длительность | Уровень | Длительность | Уровень | Длительность | Уровень | Длительность
|  | дБ | мин | дБ | мин | дБ | мин | дБ | мин | дБ | мин | дБ | мин | дБ | мин | дБ | мин | дБ | мин | дБ | мин
1 |  | 49.7 | 300 | 38.3 | 150
2 |  | 50.4 | 330 | 39.6 | 180
3 |  | 49.2 |  | 38.8
4
5
6
7
8
9
10
Результаты для операции
Средние для операции |  | LEXm | Tm | LEXm | Tm | LEXm | Tm | LEXm | Tm | LEXm | Tm | LEXm | Tm | LEXm | Tm | LEXm | Tm | LEXm | Tm | LEXm | Tm
|  | 49.7948 | 315 | 38.9346 | 165
Ст. неопределенность |  | u1am | u1bm | u1am | u1bm | u1am | u1bm | u1am | u1bm | u1am | u1bm | u1am | u1bm | u1am | u1bm | u1am | u1bm | u1am | u1bm | u1am | u1bm
|  | 0.34801 | 0.25 | 0.37859 | 0.25
Коэф. чувствительности |  | c1am | c1bm | c1am | c1bm | c1am | c1bm | c1am | c1bm | c1am | c1bm | c1am | c1bm | c1am | c1bm | c1am | c1bm | c1am | c1bm | c1am | c1bm
|  | 0.9588 | 0.79261 | 0.041198 | 0.065019
Уровень экспозиции 8ч |  | Lex8h,m |  | Lex8h,m |  | Lex8h,m |  | Lex8h,m |  | Lex8h,m |  | Lex8h,m |  | Lex8h,m |  | Lex8h,m |  | Lex8h,m |  | Lex8h,m
|  | 47.9655 |  | 34.297
Результаты для смены
Эквивалентный уровень смены LEX8h | [8 empty] | 48.1482
Стандартная неопределенность u(LEX8h) | [8 empty] | 1.2343
Расширенная односторонняя неопределенность U(LEX8h), P( меньше ДУ) =95% | [8 empty] | 2.0365
Расширенная неопределенность U(LEX8h), P =95% | [8 empty] | 2.4685
Эквивалентный уровень для фактической продолжительности смены | [5 empty] | 8 | часов |  | 48.1482

## Трудовая функция
Калькулятор величины и неопределенности эквивалентного уровня звука за смену LEX,8h по ГОСТ Р ИСО 9612-2013
Стратегия на основе трудовой функции. В калькуляторе предусмотрено до 20 выборочных измерений.
Очистить значения предыдущего ввода (серое поле)
Ввести число членов рабочей группы, калькулятор рассчитает минимальное общее время измерения
С учетом общего времени измерения ввести число выборочных измерений, калькулятор оассчитает продолжительность одного измерения
Ввести эффективную продолжительность смены.
Ввести результаты выборочных измерений
Ввести приборную погрешность СИ
| Исходные данные |  | Результаты промежуточные
| Число членов рабочей группы | 18 | Среднее значение уровня выборочного измерения, дБ | 88.4395
| Число выборочных измерений | 6 | Составляющая неопределенности прибор+микрофон, C2^2(u2^2+u3^2) | 1.49
| Эффективная длительность рабочего дня, час | 7.5 | Стандартное отклонение уровня выборочных измерений | 2.0027
1 | Результаты выборочных измерений Lp,A,eqT,n, дБ | 88.1 | Статистическая составляющая, c1u1 | 1.4
2 |  | 86.1
3 |  | 89.7
4 |  | 86.5 | Результаты итоговые
5 |  | 91.1 | Эквивалентный уровень смены LEX8h | 88.1593
6 |  | 86.7 | Стандартная неопределенность u(LEX8h) | 1.8574
7 |  |  | Расширенная неопределенность U(LEX8h), P =95% | 3.7148
8 |  |  | Расширенная неопределенность U_(LEX8h), P( меньше ДУ) =95% | 3.0647
9 |  |  | Эквивалентный уровень для фактической продолжительности смены | 86.3983 | 12 | часов
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Приборная погрешность | 0.7
| Общее время измерений, часов | 10.75
| Продолжительность одного измерения, минут | 107.5

## Рабочая смена
Калькулятор величины и неопределенности эквивалентного уровня звука за смену LEX,8h по ГОСТ Р ИСО 9612-2013
Стратегия на основе рабочей смены. В калькуляторе предусмотрено до 20 выборочных измерений.
Сокращенный вариант калькулятора стратегии трудовой функции
Очистить значения предыдущего ввода (серое поле)
Ввести эффективную продолжительность смены.
Ввести результаты выборочных измерений
Ввести приборную погрешность СИ
Исходные данные |  | Результаты промежуточные
Число членов рабочей группы |  | Среднее значение уровня выборочного измерения, дБ | 52.0529
Число выборочных измерений |  | Составляющая неопределенности прибор+микрофон, C2^2(u2^2+u3^2) | 1.49
Эффективная длительность рабочего дня, час | 8 | Стандартное отклонение уровня выборочных измерений | 2.0298
Результаты выборочных измерений Lp,A,eqT,n, дБ | 53.7 | Статистическая составляющая, c1u1 | 1.4
50.2
52
| 52.6 | Результаты итоговые
| 48.4 | Эквивалентный уровень смены LEX8h | 52.0529
| 53.3 | Стандартная неопределенность u(LEX8h) | 1.8574
|  | Расширенная неопределенность U(LEX8h), P =95% | 3.7148
|  | Расширенная неопределенность U_(LEX8h), P( меньше ДУ) =95% | 3.0647
|  | Эквивалентный уровень для фактической продолжительности смены | 50.292 | 12 | часов
Приборная погрешность | 0.7
Продолжительность одного измерения, минут | 480

## ISO9612-оп
ОПЕРАЦИЯ № |  | Операция № 1 |  | Операция 2 |  | Операция № 3 |  | Операция № 4 |  | Операция № 5 |  | Операция № 6 |  | Операция № 7 |  | Операция № 8 |  | Операция № 9 |  | Операция № 10 |  | Операция 1 |  |  |  |  | Операция 2 |  |  |  |  | Операция 3 |  |  |  |  | Операция 4 |  |  |  |  | Операция 5 |  |  |  |  | Операция6 |  |  |  |  | Операция 7 |  |  |  |  | Операция 8 |  |  |  |  | Операция 9 |  |  |  |  | Операция 10
Число операций | 2
| #VALUE! | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | непустое |  |  |  | непустое | непустое |  |  |  | непустое | непустое |  |  |  | непустое | непустое |  |  |  | непустое | непустое |  |  |  | непустое | непустое |  |  |  | непустое | непустое |  |  |  | непустое | непустое |  |  |  | непустое | непустое |  |  |  | непустое | непустое |  |  |  | непустое
|  | УРОВНИ | Хронометраж | УРОВНИ | Хронометраж | УРОВНИ | Хронометраж | УРОВНИ | Хронометраж | УРОВНИ | Хронометраж | УРОВНИ | Хронометраж | УРОВНИ | Хронометраж | УРОВНИ | Хронометраж | УРОВНИ | Хронометраж | УРОВНИ | Хронометраж |  | 10^ | dl^2 | dt^2 |  |  | 10^ | dl^2 | dt^2 |  |  | 10^ | dl^2 | dt^2 |  |  | 10^ | dl^2 | dt^2 |  |  | 10^ | dl^2 | dt^2 |  |  | 10^ | dl^2 | dt^2 |  |  | 10^ | dl^2 | dt^2 |  |  | 10^ | dl^2 | dt^2 |  |  | 10^ | dl^2 | dt^2 |  |  | 10^ | dl^2 | dt^2
Измерение №1 |  | 49.7 | 300 | 38.3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93325.4301 | 0.0044444 | 225 | 1 | 1 | 6760.8298 | 0.36 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Измерение №2 |  | 50.4 | 330 | 39.6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109647.8196 | 0.40111 | 225 | 1 | 1 | 9120.1084 | 0.49 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Измерение №3 |  | 49.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83176.3771 | 0.32111 | 0 | 0 | 1 | 7585.7758 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Измерение №4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Измерение №5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Измерение №6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Измерение №7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Измерение №8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Измерение №9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Измерение №10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Всего измерений операции | 3 | [20 empty] | 3 | 286156.6268 | 0.72667 | 450 | 2 | 3 | 23473.7139 | 0.86 | 450 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Эквивалентный уровень операции, Lp,AeqT,m |  | 49.7948 |  | 38.9346 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Стандартная неопределенность эквивалентного уровня операции, u1am |  | 0.34801 |  | 0.37859 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Среднеарифметические значения уровня операции, Ḹp,AeqT,m |  | 49.7667 |  | 38.9 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Среднеарифметическое значение продолжительности операции, Tm | 480 | 315 |  | 165 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Стандартная неопределенность продолжительности операции, u1bm |  | 0.25 |  | 0.25 |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Уровень экспозиции шума операции за 8 часов, LEX,8h,m |  | 47.9655 |  | 34.297 |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Коэффициент чувствительности уровня, c1am |  | 0.9588 |  | 0.041198 |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Коэффициент чувствительности хронометража, c1bm |  | 0.79261 |  | 0.065019 |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
сумма степеней LEX8h,m для вычисления LEX8h | 65286.4585 | 62596.7621 |  | 2689.6964 |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
сумма квадратов стандартных неопределенностей операций | 1.5234 | 1.5204 |  | 0.0030365 |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
стандартная неопределенность инструментальной составляющей, u2,m |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7
стандартная неопределенность установки микрофона, u3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
0.7
Итоговое значение, LEX8h |  | 48.1482
Стандартная неопределенность u(LEX8h) | 1.2343
Расширенная односторонняя неопределенность U(1,65,95%) | 2.0365
Расширенная неопределенность U(2,95%) | 2.4685
|  | 89.4 | 80.6333
|  | 86.5 | 80.1
|  | 92.4 | 82.2
|  | 89.3 | 79.6
|  | 2.9513 | 1.3796
|  | 1.7039 | 0.79652

## ISO9612-тф
|  |  | <5 | 5<<15 | 15<<49 | >40
Расчетный лист трудовой функции. |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 1
Выбор общего времени |  |  |  | FALSE | TRUE
Число членов группы |  | 18 | 0 | 0 | 10.75 | 0
Общее время измерений, часов |  | 10.75
Число выборочных измерений |  | 6
Продолжительность одного измерения, минут |  | 107.5 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Эффективная длительность рабочего дня, час |  | 7.5 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
Результаты выборочных измерений Lp,A,eqT,n, дБ | 1 | 88.1 | 645654229.0347 | 1 | 0.066667 | 0.0044444 | 3 | 0 | 0.6 | 1.6 | 3.1 | 5.2 | 8 | 11.5 | 15.7 | 20.6 | 26.1 | 32.2 | 39 | 46.5
| 2 | 86.1 | 407380277.8041 | 1 | -1.9333 | 3.7378 | 4 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5 | 6.7 | 8.6 | 10.9 | 13.4 | 16.1 | 19.2
| 3 | 89.7 | 933254300.797 | 1 | 1.6667 | 2.7778 | 5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 10.2 | 12.1
| 4 | 86.5 | 446683592.151 | 1 | -1.5333 | 2.3511 | 6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.6 | 8.9
| 5 | 91.1 | 1288249551.6931 | 1 | 3.0667 | 9.4044 | 7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 7.2
| 6 | 86.7 | 467735141.2872 | 1 | -1.3333 | 1.7778 | 8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.1
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.4
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.8
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 4
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.2
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | n-1 = | 1 |  | Степени свободы, n-размер выборки
[10 empty] | α= | 0.1 |  | Вероятность, что не попадет в интервал
Среднее значение уровня выборочного измерения, дБ |  | 88.4395 | 4188957106.7671 | 6 |  | 20.0533 |  |  | 2: t; 3: 6.3138
Нормируемый параметр за 8 часов, LEX8h, дБ |  | 88.1593
Приборная погрешность, дБ |  | 0.7
Неопределенность установки микрофона, дБ |  | 1
Вклад приборно-методической, C2^2(u2^2+u3^2) |  | 1.49
Среднеарифметическое значение уровня, дБ |  | 88.0333
Стандартное отклонение уровня |  | 2.0027 |  | 5 |  | 4.0053
Вклад статистической составляющей, c1u1 |  | 1.4
Стандартная неопределенность LEX8h |  | 1.8574
Расширенная односторонняя неопределенность |  | 3.0647
Расширенная неопределенность |  | 3.7148

## ISO9612-РС
|  |  | <5 | 5<<15 | 15<<49 | >40
Расчетный лист трудовой функции. |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 1
Выбор общего времени |  |  |  | FALSE | TRUE
Число членов группы |  | 18 | 0 | 0 | 10.75 | 0
Общее время измерений, часов |  | 10.75
Число выборочных измерений |  | 6
Продолжительность одного измерения, минут |  | 480 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Эффективная длительность рабочего дня, час |  | 8 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6
Результаты выборочных измерений Lp,A,eqT,n, дБ | 1 | 53.7 | 234422.8815 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.6 | 1.6 | 3.1 | 5.2 | 8 | 11.5 | 15.7 | 20.6 | 26.1 | 32.2 | 39 | 46.5
| 2 | 50.2 | 104712.8548 | 1 | -1.5 | 2.25 | 4 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 3.6 | 5 | 6.7 | 8.6 | 10.9 | 13.4 | 16.1 | 19.2
| 3 | 52 | 158489.3192 | 1 | 0.3 | 0.09 | 5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 10.2 | 12.1
| 4 | 52.6 | 181970.0859 | 1 | 0.9 | 0.81 | 6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.6 | 8.9
| 5 | 48.4 | 69183.0971 | 1 | -3.3 | 10.89 | 7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 7.2
| 6 | 53.3 | 213796.209 | 1 | 1.6 | 2.56 | 8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.1
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.4
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.8
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 4
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.2
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2
[10 empty] | n-1 = | 1 |  | Степени свободы, n-размер выборки
[10 empty] | α= | 0.1 |  | Вероятность, что не попадет в интервал
Среднее значение уровня выборочного измерения, дБ |  | 52.0529 | 962588.4475 | 6 |  | 20.6 |  |  | 2: t; 3: 6.3138
Нормируемый параметр за 8 часов, LEX8h, дБ |  | 52.0529 | bar: 9
Приборная погрешность, дБ |  | 0.7
Неопределенность установки микрофона, дБ |  | 1
Вклад приборно-методической, C2^2(u2^2+u3^2) |  | 1.49
Среднеарифметическое значение уровня, дБ |  | 51.7
Стандартное отклонение уровня |  | 2.0298 |  | 5 |  | 4.0596
Вклад статистической составляющей, c1u1 |  | 1.4
Стандартная неопределенность LEX8h |  | 1.8574
Расширенная односторонняя неопределенность |  | 3.0647
Расширенная неопределенность |  | 3.7148

## Лист1
250124 | Перевел в часы u1b,m c1,bm | в расчете операций